투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 안전점검(4월) 결과 보고

2016년도 KOSHA18001 안전․보건관리 계획에 따라 4월 전기시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검기간 : 2016. 4. 4. ~ 4.14.

2. 점 검 자 : 박성철, 주상일

3. 점검대상 : 전기시설물

- 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태, 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부, 각종 지시계기 및 표시등 동작상태

4. 점검결과

점검대상	점검결과	비 고
154kv 변전실	특이사항 없음
종합설비동 22.9kv 전기실	특이사항 없음
3송품동동 전기실	특이사항 없음
4송품동 전기실	특이사항 없음
농축기동 전기실	특이사항 없음
탈수기동 전기실	특이사항 없음

붙임 : 전기시설물 점검표 1부.  끝.

주무관	김경종		시설보수과장	04/26 代안봉용
협조자
시행	시설보수과-1778	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2563	/전송	02)2211-2529	/		/	대시민공개