		남부수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		***남귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물아리수에 애정과 관심을 가져 주신 ***님께 감사드립니다.

2. ***님의 수질검사신청에 대하여 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이 「먹는물 수질기준」에 적합하였으며, 귀 댁의 욕실바닥, 욕조 등에서 발생한 분홍색 물때의 발생원인 및 방지방법 등은 아래의 조치사항 및 처리결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한아리수 공급에 최선을 다하겠으며,아리수에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 이상수 전화 : 3146-4450)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다.

성명	***
주소	********************************************************************
민원내용	2동 610호 수질검사요청

검사자	직급 :		시간선택제	성명 :		이상수	채수일자		2016년 04월 26일
검사일자	2016년 04월 26일						처리일자		2016년 04월 26일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.10			0.11			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
타일 발색에 사용한 코발트화합물에 의한 분홍색 물때 발생	- 분홍색 물때는 타일 발색(착색)에 사용된 등에 의하여 코발트성분이 서서히 물에 용해되어 발생하는 것으로, - 환기를 자주하여 건조한 상태를 유지하거나 표백제 등을 사용하여 청소를 철저히 실시하면 일정부분 예방할 수 있습니다. - 분홍색 물때는 수돗물에 의해 발생되는것이 아니므로 안심하고 음용하시기 바랍니다	수질검사결과서 현장 배부

끝.

								남부수도사업소장
주무관							이상수				수질팀장					여종순					행정지원과장					04/26 이두영
협조자
시행			행정지원과-11208										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화									/전송								/														/	부분공개(6)