문서번호	행정관리과-5005
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김흥만		안창수	04/26 임정규
협조

화장실 설비변기누수 및 공무직 여자휴게실 방바닥 보완공사

2016. 4.

영등포아리수정수센터

행정관리과

본관 화장실 위생배관 누수 및 공무직 휴게실 방바닥 공사

관리본관 1~3층 화장실 양변기, 소변기, 배관 막힘으로 누수가 발생하고 있어 화장실 변기누수 수리 및 1층 공무직 여자휴게실 방바닥 보완공사에 대한 정비계획을 보고함.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2016. 4. 12.(화)

❍ 점 검 자 : 김흥만, 김익동, 청소담당자(유정화, 이영식)

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	점검내용	설치대수	비 고
양변기	1층 남자화장실	변기 누수	1대	시설보수공사
비데(대림)	2층 남자화장실	비데기 파손	2대	비데교체
소변기	1층~3층 화장실	변기 누수	8대	시설보수공사
소변기	병물동 화장실	센서 고장	2대	센서교체
바닥공사	본관 1층 청소원 여자 휴게실	방바닥 연장	마루시공 등	인원 증가

❍ 점검내용

- 본관 1층(남자) 양변기 누수부위 배관점검

- 본관 1층 ~ 3층 소변기 위생배관 누수점검

- 병물동 소변기 작동상태 점검

- 기타 : 여자샤워실(폴딩도어 설치), 남자샤워실(강화도어 수리, 벽면수전 교체)

❑ 점검결과

❍ 병물동 소변기 센서고장

❍ 본관 양변기 바닥 누수발생, 소변기 위생배관 막힘, 배수관 편심 불량으로 배수 시 배관연결 부위가 벌어져 누수 발생

❍ 본관 남자샤워실 강화도어 하부 스텐부식 및 벽면 수전 파손됨

❍ 공무직(여자,5명) 인원 증가로 청소원 휴게실 방 면적이 비좁아 방바닥 연장 및 시설 보수공사

❑ 조치계획

❍ 본관청사는 업체 및 외부인의 출입, 견학생 등의 출입이 빈번한 장소로 아리수 이미지 제고 및 직원들의 위생과 불편을 해소하기 위해 신속한 정비가 필요

❍ 인테리어 전문업체인 에이치앤에스에 사전점검을 실시하고, 긴급 수리를 의뢰하여 신속히 정비하고 직원의 위생 및 청사관리에 만전을 기하고자 함.

❍ 작업내용 : 본관 양변기 및 소변기 배수관 편심작업(분해 후 재조립), 여자청소원 휴게실 마닥공사, 여자샤워실 폴딩도어 설치, 남자샤워실 강화도어하부 스텐레스 수리 및 벽면 수전교체.

❑ 소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

❍ 소요예산 : 4,200천원(추정)

❍ 지급방법 : 신용카드 결제후 카드결제 계좌에 입금조치. 끝.