문서번호	급수운영과-10649
결재일자	2016.4.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
여수현	유명은	조면행	04/26 代이원철
협 조
	시설관리과장		이자원

에코스마트 상수도시스템 시설물 인수 검토 회의 결과 보고

2016. 4.

강서수도사업소

에코스마트 상수도시스템 시설물 인수

검토 회의 결과보고

환경부 주관으로 우리시가 참여한 「에코스마트 상수도시스템 기술개발사업이 2016.4.30.일 종료됨에 따라 우리사업소 운영중인 연구시설의 귀속(인수) 또는 철수 여부에 대한 검토 회의 개최 결과보고임

근련근거 : 상수도사업본부 기술진단과-2522(2016.4.2.)

□ 회 의 개 최

○ 개최일시 : 2016. 4. 15. (금) 16 : 00

○ 장    소 : 강서수도사업소 회의실(4층)

○ 검토위원 : 급수운영과장, 시설관리과장, 행정지원과(수질팀장),

시설관리과(기전팀장), 시설관리과(지역담당)

○ 검토안건 : 에코스마트 상수도시스템 관련 시설물 인수 여부 검토

- 시 설 물 : 자동퇴수시스템(관리번호 : 2번)

□ 주요 검토내용

○ 자동퇴수시스템 운영 안정성에 대한 검증 및 오작동 조치 가능 여부

○ 자동퇴수시스템 인수시 유지관리 및 보수 가능 여부

○ 자동퇴수시스템 도입시 관련 직원의 업무 경감 여부

□ 검토결과 의결사항

○ 검토결과 : 미인수

○ 검토위원별 의견

구 분	직 위	인수여부	의 견
위 원	급수운영과장	미인수	고장 발생시 신속하게 대처할 수 있는 시스템이 부족하고 고장에 따른 유지관리 문제가 많음 오작동에 대한 대책이 미비함 - 사업소 합동 성능 검증 부족함
위 원	시설관리과장	미인수	- 시설물 설치 후 성능에 대한 검증이 없음 - 유지관리 어려움
위 원	수질팀장	미인수	- 수질자동측정기 유지관리시 주1회이상 현장 점검이 필요 - 측정기 오작동시 신속한 조치로 불필요한 퇴수가 없어야 하나, 공휴일시 대처가 어려운 관계로 전문인력의 상시근무가 요구됨.
위 원	기전팀장	미인수	- 성능 미검증
위 원	지역담당	미인수	- 고장 발생시 신속한 보수 조치가 어려움 - 유지관리시 소요되는 전기요금, 수리비, 관리에 따른 추가 인력 소요로 비경제적임 - 공간적 제약으로 타지역 설치가 어려움

□ 행정사항

○ 에코스마트 상수도시스템 시설물 인수 검토 회의 결과(미인수)를 상수도본부(기술진단과)에 의견(미인수)을 제출코자 하며,

○ 상수도사업본부에서 시설물 인수 재검토 요청시 시설물 설치 지역의 관리 부서인 시설관리과에서 인수 검토

붙 임 : 1. 시설물 인수 검토 의견서  1부.

2. 에코스마트 상수도시스템 인수 검토 회의 개최 1부.  끝.