문서번호	교량안전과-7372
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		정회평	04/26 박문희
협조
	주무관		김근섭

강남일반교량팀

`16년 교량 보도부 야간 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

안전총괄본부

(교량안전과)

2016년 교량 보도부 야간 특별점검 결과보고

( 강남일반교량 3개소〕

□ 점검개요

ㅇ 서울시 봄맞이 축제 및 행사로 시민과 관광객의 야간 교량이용 증가가 예상되어 시설물의 사용 안전 확보차원에서 보도부야간 특별점검

□ 점검기간 : ‘16. 04. 21(목) 19:00 ~ 21:30

□ 점검대상 및 내용

ㅇ 점검대상 : 3개소 (신정교, 금천교, 오류고가)

시설물명	구간	보도 현황	기 타
신정교	양방향	B=1.5m, L=535m(바닥:콘크리트)	보도육교(2개소)
금천교	양방향	B=2.0m, L=195m(바닥:콘크리트)	보도육교(4개소)
오류고가	양방향	B=1.2m,L=190m(바닥:도막형바닥재)	보도육교(4개소)

ㅇ 점검내용 : 교량 보도 구간 가로등, 보행안전사고 위해요소

□ 점검직원 (4명)

ㅇ 강남일반교량팀 전재형, 김근섭, 강영수, 정운영

□ 점검결과

ㅇ 신정교 보도부 바닥 콘크리트 보수 필요(일상유지보수작업중)

ㅇ 금천교 보도육교 계단구간 콘크리트 소규모 손상

ㅇ 오류고가 보도 도막형 바닥재 소규모 손상

붙 임 : 점검 결과 보고서 1부. 끝.