다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

나. 재난대응과-1405(2016.2.25.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

2. 우리서 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월 간)

나. 점검결과

1) 소방용수시설 점검 결과

구분	소화전		급수탑		비상소화장치
	양호	불량	양호	불량	양호	불량
수량	2,885	225	6	1	121	14 (임시폐전)

2) 주차구획선 점검 결과

- 주차구획선 5m 이내 소화전 : 2개소

붙임       1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사(광진) 1부.

2. 주정차구획선 내 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김옥석		재난관리과장	04/26 이승교
협조자
시행	재난관리과-3201	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	부분공개(5)