아리수음수대 점검관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박은선	김진국	04/27 서경만

시설관리과-10757(2016.04.12.)호와 관련 학교 아리수음수대 관리실태에 대한 현장 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  04.  26.

보고자   환경6급  박 은 선

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 학교 아리수 음수대 관리실태 점검차

□ 출장일시 : 2016. 04. 26(화) 13:30 ~ 16:30

□ 출 장 지 : 총 2개교(삼광초등학교, 보성여자중․고등학교)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 아리수 음수대 26대(삼광초 9, 보성여중고 17)

○ 점 검 자 :*************

○ 점검내용 : 음수대 관리실태, 음수대 기기 작동여부 및 위생상태, 음수대                     고장 및 무단철거, 수질검사결과 결과표 부착여부 등

□ 점검결과

○ 음수대 전담관리자 지정 및 표지판 부착상태 : 모두 “양호”

○ 수질검사 및 결과표 부착여부 : 모두 “양호”

○ 음수대 고장 여부

- **************************

*******************************************

***************************************************************************

○ 음수대 청결여부

- *************

- **********

□ 조사자 의견

○ 상기 아리수 음수대에 대한 점검결과를 관련부서에  통보하고자 함.

첨부 : 아리수 음수대 관리카드 및 점검보고서(별첨) 1부.   끝.