길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8456

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/20(수)	4/21(목)	4/22(금)	4/23(토)	4/24(일)	4/25(월)	4/26(화)	계
2015년	83,863	89,413	83,804	80,276	92,454	82,703	89,909	602,422
2016년	72,638	91,641	83,415	91,219	86,842	91,021	102,211	618,987
증 ․ 감	-11,225	2,228	-389	10,943	-5,612	8,318	12,302	16,565

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.13~4.19)	금주 공급(㎥) (4.20~4.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
614,493	618,987	4,494	0.73

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :4,494㎥(0.73% 증가)

- `16.4월 현재 전년 대비 공급량 :–1,458,737㎥(감소)

- 특이사항없음