작 업 일 보(구로구 4. 27.)

결재	주무관	급수운영과장
	이돈영	04/27 조면행

2016년 4월 27일 수요일 날씨 : 흐림	근무자	지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	229
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 개봉동270-75 김혜경 불출수 25mm누수보구팀 인계 개봉동344-14 유정희 소출수 13mm역지변철거후 정상출수 구로동458-22 유인숙 소출수 13mm 관구경 협소로인한 소출수 구경확대신청 권유 개봉동345-10 이현정 실누수 40mm 이상없음 수요가 인계 O 밸브고장 O기타 온수동 44-1 동진빌라 7동 103호 옥내급수관 교체 확인점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거	1
인입관 노후	1
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	1
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타	1
계	4 (231)	(314)