함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(남가좌동 344-41)

1. 건축과-9626(2016.04.25.)호와 관련입니다.

2. 서대문구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 협의에 대하여 우리사업소 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의지역

○ 위    치 : ****************, 연면적 : 291.52㎡

○ 건축규모 : 지상5층, 다가구(5가구) 및 근생(사무소)

나. 협의내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역이며

○ 첨부 『급수협의 조건』 이행을 전제로 급수 가능함.

※ 신축 다가구 주택에 대한 상수도 공급협의 이행요청(서울시 상수도본부 급수설비과-1138, 2016.2.2.)에 의거

- 신축 다가구 주택은 세대별로 급수배관을 반드시 분리하여 수도계량기를 설치하여야 한다.

- 다가구 주택 세입자들 간의 수도요금분쟁으로 인한 분쟁을 예방하기 위해 공동주택(아파트, 연립, 다세대)과 같이 세대별로 벽체형 계량기함에 수도계량기를 설치하여야 한다.

첨부 : 1) 급수협의조건 1부.

2) 위치도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	04/27 박길영
협조자
시행	급수운영과-9894	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)