	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 5월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15호 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 성산119안전센터 2016년 5월중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 5. 1. ~ 5. 31.

나. 대    상 : 비상소화장치 12개소

다. 점검방법 : 센터장 선별점검 및 펌프차담당(펌프차량 이용)                                 순회점검

라. 점검내용

1) 소화용수 이상유무 확인

2) 비상소화장치 외관 확인

3) 비상소화장치 적재비품 확인 등

붙임  5월중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	김상국		진압1팀장	송희찬		119안전센터장	04/27 代송희찬
협조자
시행	성산119안전센터-1834	(		)	접수		(		)
우	03935	서울특별시 마포구 월드컵북로 240 성산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-304-0119	/전송	02-309-0096	/	sg273@seoul.go.kr	/	대시민공개