문서번호	급수운영과-9255
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		代류태현	04/27 이자화
협조

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2016.  04

보고자 : 지방시설주사보   류태현외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황		조치계획	비고
		시설물명	구 경
1	대학동251-461	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
2	대학동818-74	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
3	대학동250-4	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
4	대학동1536-3	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
5	대학동1537-5	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
6	대학동1518-19	제수변	100	가동형 밸브교체
7	대학동1562-1	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
8	대학동1562-1	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
9	은천동941-21	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
10	은천동925-7	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비
11	청룡동869-6	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
12	청룡동867-12	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
13	청룡동865-6	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
14	청룡동877-8	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
15	청룡동880-7	제수변	80	노후밸브 철거 후 맞이음
16	청룡동866-1	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비
17	청룡동866-6	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비
18	청룡동865-1	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비
19	청룡동864-3	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
20	청룡동867-1	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황		조치계획	비고
		시설물명	구 경
21	청룡동867-11	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비
22	청룡동876-3	제수변	150	노후밸브교체 및 변실정비
23	청룡동867-16	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비
24	청룡동876-15	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비
25	청룡동876-15	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비
26	청룡동875-1	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
27	청룡동875-10	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비
28	청룡동875-7	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
29	청룡동880-15	제수변	100	노후밸브교체 및 변실정비
30	청룡동895-3	제수변	200	노후밸브교체 및 변실정비
31	청룡동896-28	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
32	청룡동897-18	제수변	80	노후밸브교체 및 변실정비
33	청룡동895-15	제수변	300	노후밸브교체 및 변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인『2016  관악, 금천구관내 상수도 시설물 보수공사(단가계약)』예림이앤지(주) 김영자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 18,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브).  끝.