투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소형 관공선 선착장 환경정비 및 수리 결과 보고

1. 수상안전과-1159(2016. 3.31)호와 관련입니다.

2. 안내센터에서 방재물품 보관 및 청소보조선 계류용으로 사용하고 있는 소형관공선 선착장 환경정비 및 수리를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아    래 -

가. **************************************

나. 정비기간 : 2016. 4. 4 ~ 4. 18

다. 정비대상 : 광나루, 뚝섬, 본부, 잠원, 이촌, 양화, 망원

라. 정비사항

- 공통사항 : 부분 녹제거, 전체 도장, 도교 연장

- 천막교환(양화), 미끄럼방지 발판 교환(이촌), 전선보호용 커버교환(광나루)

붙 임 : 1. 소형 관공선 선착장 환경정비 및 수리 시행 1부.

2. 환경정비 및 수리 결과 사진 7부.  끝.

주무관	최윤정		수상안전과장	오승호		운영부장	04/27 차장운
협조자
시행	수상안전과-1622	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)