투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습조 수리비 지출

시멘트 압축강도 측정 시험을 위한 시험장비(항온항습조)의 고장이 발생되어 수리하고 아래와 같이 수리비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 항온항습조 수리비 지출

나. 소요예산 : 275,000원(금이십칠만오천원)

다. 수리내용 : 모터펌프 교체

라. 수리업체

- 업체명 : 신강정밀공업(주)

- 주  소 : 서울시 성동구 성수이로 67

- 대표자 : 김근용

마. 지출방법 : 채주 청구에 의거 무통장 입금

- 계  좌 : ************************

- 예금주 : 신강정밀공업(주)

바. 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질시험, 시험연구비

붙임  1. 시험장비 고장보고서(산출기초조사서, 견적서 포함) 1부.

2. 전자세금계산서 1부.

3. 통장사본 및 사업자등록증 사본 각 1부.  끝.

품의:363번(2016.4.27.)

주무관	이정기		주무관	김은영		화학시험과장	04/27 최진수
협조자
시행	화학시험과-657	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(6)