문서번호	급수운영과-9180
결재일자	2016.4.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이철		전결 04/27 이자화
협조

배수관 부설계획 보고

2016. 04.

급수운영과

관악구 관내 신림동 지역담당 업무수행중 급수수요 증가에 따른 소출수 발생등으로 간선배관 부설계획을 다음과 같이 보고합니다.

2016.  04.

보고자 : 지방시설주사보 이  철

제목 : 배수관 부설계획 보고

1. 현 황

가. 위 치 : ************************

나. 공사 개요 : D=100mm, L=50m 배수관 부설(확대)

- 기존 ssp 50mm 부설되어 있는 구간

다. 위치도

2. 보고내용 및 조치의견

가. 동지역은 기존관이 ssp 50mm로 부설되어 있어 주변 급수 수요 증가로 소출수가 발생되고 있는 지역으로, 2016년 본부 보고에 따라 간선배관공사비가  배정되어 시공예정 지역임.

- 공사 개요 : D=100mm, L=50m 부설

- 관련본부자료 : 급수설비과-901(2016.1.26.)

다. 상기와 같이 공사의 시급성을 감안하여 “2016 서원동외 10개동 상수도공사” 계약업체인 **************게 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.  끝.