비상구 관리실태 등 확인 조사서

조사일시 : 2016.4.15. 15:00～17:00

대상명	*****		위 치	*************
대표자	***	전화번호	************		처종(업종)	복합건축물
규 모	****************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	없음
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	특이사항 발견치 못함	없음
참 고	○ ************* 현장 확인함 ○ 관계자 ****게 다음사항 교육 및 안내실시함. - 피난통로상 물건(상품) 적치 엄금 지도 - 비상구 등 안전관리 안내문 및 노후소화기 폐기 안내문 배부	※첨부:의소대출석부

조사자 : 소방위 김보회 소방장 나주열

결재	담당자		지휘3팀장		검사지도팀장		예방과장
	원덕연		김종석		이정환		04/28 계광옥
협조	최덕선	代김병수