	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	5월 중 비상소화장치 점검 실시 계획

1. 재난관리과-986(2016.2.16.)『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 5월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검내용

일 시	점 검 대 상	점 검 자	비고
5/5(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488	센터장(팀장) ※일정 변경가능
5/12(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488	이륜차 동원 ※필요시 펌프 차량 이용	3팀
5/19(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488		1팀
5/26(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488		2팀

나. 안전관리자 : 센터장(팀장)

다. 점검사항

- 비상소화장치함 청소 및 비품정리와 소화전 등 사용가능 여부

- 함 내 손실 또는 망실 여부

- 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

- 비상열쇠 관리 여부 등.  끝.

★담당자	박성혁		3팀장	복광순		119안전센터장	04/28 代최도숙
협조자
시행	상암119안전센터-1840	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로 42 34 상암동	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-3275-2119	/	s1park1@seoul.go.kr	/	대시민공개