	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 신설예정지 조사계획 보고

1. 재난관리과-3293(2016.4.27.)호 『2016년 소방용수시설 신설예정지 조사계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 금호119안전센터 신설예정지 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2016. 4. 28.(목) ~ 5. 10.(화)

나. 수 량 : 각 안전센터별 소화전3개소 각 팀당 1개소씩

다. 방 법

○ 용수지도 및 지하시설물 통합정보시스템 상수도 배관 활용 예정지 선정

- 행정포털→정보통신→통합공간정보서비스→시설물관리→지하시설물 통합정보시스템

○ 반드시 현장 방문하여 주변여건 확인한 후 정확한 위치 및 우선순위 선정

라. 설치장소

○ 화재취약지역(고지대,주거밀집,시장지역 등)

○ 소방차 진입 곤란(불가) 지역(불가 15개소, 곤란 18개소)

○ 지형 및 주변 환경 여건 등을 감안하여 소방용수시설 신규설치가 필요한 경우

○ 설치예정지 최인근 소화전과의 거리를 충분히 감안, 효율적인 소방

용수시설 점유가 이루어질수 있는 곳으로 주차구획선 미설치 장소

마. 조사시 중점 유의사항

○ 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 범위내에서 지상식소화전 설치토록 장소 선정

○ 지하식소화전일 경우 주차차량에 지장이 없는 이면도로중앙에 위치토록 조사

○ 도보로 현장을 정밀 실사하여 다용도 소화전, 사설소화전 등이 설치되어                    있는 장소는 제외하고 주변 소화전과의 거리 등을 철저히 확인하여 장소 선정

담당자	황영진		진압3대장	이경형		센터장	04/28 김주용
협조자
시행	금호119안전센터-1848	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 금호119안전센터	/
전화	2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개