문서번호	기전과-5000
결재일자	2016.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
박태준	04/28 남궁영주

교통안전시설 원인자부담공사 승인검토 보고 (석촌역 유턴교통류 변경공사 중 교통안전시설물╺ 표지 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통안전시설 원인자부담공사 승인검토 보고

「석촌역 유턴교통류 변경공사 중 교통안전시설물(표지) 설치공사」에 따른 원인자부담공사 승인요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 석촌역 유턴교통류 변경공사 중 교통안전시설물(표지) 설치공사

○ 공사위치 : 송파구 송파1동 주민센터 앞

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2016.05.31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
안전표지	㈜영호이앤씨	㈜영호이앤씨	(주)건영이앤씨	거현산업(주)

검토내용

○ 규제심의 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-9273(2016.4.7.)

- 기 유턴허용 지점이나 지하철9호선 920공구 공사중 교통처리계획에 의거 공사장        진․출입로가 있어 유턴을 금지하였음, 현재 지하 토사반출이 완료되고 석촌지하차도        상부 회전교차로 공사가 있어 원활한 교통처리를 위해 유턴허용 원상복구

○ 내역검토

구 분	표지 규격
안전표지	중형2(1.5배)
	본 표지 / 보조표지
	신설	교체	철거
	2		2

○ 승인 조건

	승인 조건 내용
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 교통사고 방지를 위하여 공사전 충분한 공사 안내홍보, 안내표지판 설치 등 준수 - 공사 작업구간에 통제수를 배치하여 교통혼잡 방지 철저 - 야간공사 시 공사구간임을 인지 할 수 있도록 밝은 조도유지 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

거현산업(주)에서 시행하는 「석촌역 유턴교통류 변경공사 중 교통안전시설물(표지) 설치공사」공사승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. 교통안전시설 개선설치 통보(하달) 1부.

2. 교통처리계획도 1부.

3. 설계(물량) 내역서 1부.

4. 설계도면 1부.  끝.