		서부수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962016029718	신청일자	2016년 04월 28일
누수위치(주소)	04208 서울 마포구 공덕동 17-72
신청인	원상숙	연락처	02--
신청인(주소)	서울 마포구 공덕동 17-72
현장도착시간	09시 45분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	권영안	처리일자	2016년 04월 28일
처리결과	누수탐지요청(굴착한바 물이 따라나옴)

끝.

주무관							권영안				시설관리과장					04/28 유인행
협조자
시행			시설관리과-13405										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3694							/전송			02-3146-3739					/	kwon1901@seoul.go.kr													/	부분공개(6)