출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	04/28 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 4. 28 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 4. 28.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/28 김홍일,김기태)
내용	▶ 독산4동 1026, 시흥3동 957,밸브점검 - 독산4동 1026-26 300/200mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 1026-15 300/200mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 1024- 9 300/200mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 1024 200mm 중간밸브 조절(개) - 시흥3동 957 200/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥3동 957-8 100/150mm 분기밸브 조절(개)
비 고