함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	유수율 저조 가압 급수지역 집중 누수탐지 의뢰 회신

1. 시설관리과-6419(2016. 3. 4)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련, 2015년 가압장 유수율 80%미만 가압지역에 대하여 삼청가압장등 6개소(종로구 4개소, 성북구 2개소) 유수율 저조 가압지역과 길음동 재개발지역에 대한 집중  누수탐지를 실시하고 결과를 다음과 같이 회신합니다.

-. 유수율 저조 가압 급수지역 집중 누수탐지 결과

누수징후 적출 : 삼청동 63-57 등 12개소

-. 길음동 재개발지역 집중 누수탐지 결과

누수징후 적출 : 길음동 476-12 등 9개소

별첨 : 1) 유수율 저조 가압 급수지역 집중 누수탐지 결과(6개 가압장) 1부.

2) 길음동 재개발지역 집중 누수탐지 결과 1부.

3) 유수율 저조 가압 급수지역 및 재개발지역집중 누수탐지 결과 보고 1부. 끝.

	급수운영과장
★주무관	정진배		주무관	김용만		급수운영과장	04/28 김수영
협조자
시행	급수운영과-8447	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개