	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(여의도침례교회)

분류기호 예방과 - 2016. 4. 28(목)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 〔여의도침례교회 건물〕
1. 민원접수 제2020호 (2016. 4. 28)호 『소방공사감리 결과보고서』 와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국제금융로118(여의도53-19)			관 계 인		(재)기독교 한국침례교회 유지재단
허가동의일	2015.6.10		착공신고년월일		2015.10.30
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상10층 연면적 16,081.80㎡
주요용도	종교시설 및 교육연구시설	소방시설시공업자		에이젯엔지니어링(주)
설 치 소방시설	소화기구(증설), 옥내소화전(증설), 스프링클러 (펌프 및 헤드증설), 청정소화약제(신설) 자동화재탐지설비(수신기교체 및 증설), 시각경보기(증설), 비상방송설비(증설) 유도등(증설), 피난기구(완강기)증설, 비상조명등(증설)
소방공사 감리업자	㈜ 인곡기술사 사무소(책임감리원 송승만 기계/전기-고급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상10층 연면적 16,081.80㎡중 교회동(지하1층~지상4층 증감, 5층증축) 연면적467.64㎡ 증축 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					代김경철					예방과장					04/28 김용규
협조자
시행			예방과-9834									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개