소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설예정지 타당성 조사 결과 통보

1. 재난관리과-2953(2016.4.22.)호 「소방용수시설 이설예정지 타당성 조사 알림(갈월동 관광호텔 신축공사)」와 관련입니다.

2. 위호와 관련 현장대응단 관내 갈월동 관광호텔 공사장 앞 지상식소화전 1389호에 대한 주변 소방용수 및 대상물, 교통상황, 보행지장여부 등을 확인한 바 특이사항없어 이설 적합함을 통보합니다.

붙 임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도(1389호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정승현		진압1대장	심형섭		지휘1팀장	박종현		현장대응단장	04/28 김정상
협조자
시행	현장대응단-3337	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	21663@seoul.go.kr	/	대시민공개