“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	동명하이텍 대표 김윤호 귀하
(경유)	(02605 서울특별시 동대문구 황물로 147 (답십리동))
제목	위험물취급소 설치허가 처리사항 알림

1. 민원접수 제1412호(2016.4.27.)『위험물취급소 설치허가신청서』

2. 위와 관련, 위험물취급소 설치허가 처리사항을 다음과 같이 알려드립니다.

***************************

나. 설치장소 : 서울시 동대문구 황물로 147(답십리동 490-16) 1층

다. 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장ㆍ취급(운반용기에 수납)

*******************************************

마. 제조소등의 구분 : 제1종판매취급소

바. 신청사항

- 사업개요 : 동명하이텍 페인트점포의 위험물시설 설치허가

- 시 설 물 : 점포 내 일부구획에 설치되는 판매취급소

- 유별·품명 및 최대수량 : 제4류 위험물[도료류]

(제1석유류 1,000ℓ, 제2석유류 13,000ℓ, 제3석유류 4,000ℓ)

- 지정수량의 배수 : 20배

- 판매취급소 면적 : 12.65㎡

3. 안내사항

가. 위험물취급소 완공검사 신청은 시설물 공사를 완료한 후 신청하시고,

나. 시공 시 위치 및 구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 총리령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 반드시 변경허가를 득한 후 시공해야 함을 확인하여 주시고,

다. 아울러 위험물시설 허가에 따라 관할구청에서 부과하는 면허세 납부사항 등 관련 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.  끝.

	【위 민원처리 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 동대문소방서 예방과 ☎ 02-2245-7119 / ☎ 02-2243-0073

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	동대문소방서장
담당자	고종빈		위험물안전팀장	代이정환		예방과장	04/28 계광옥
협조자
시행	예방과-7767	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)