사전지도 결과보고서

부분공개(6)						결재		담당자			검사지도팀장			예방과장
								강강원			임명기			04/28 안서용
문서등록번호 :		예방과-7795
요청일시	2016.4.25		요청자				유경만		전화번호				*************
지도일시	2016.4.27		보고자				소방위 강강원 소방사 복세한
대상명	반석빌딩		위치	종로구 원남동 66-1 -1층								대표자			유경만
건물구조	철근콘크리조 1,112.70㎡ 6/1											업 종			근생
시 설 별	적 용 시 설				지 도 사 항
소방시설					-지하 1층 물탱크가 소방시실에 해당하는지 확 인요청건. -확인한바 소방용수가 아닌 상수도용 물탱크임
					이 하 여 백