복명서(저수조청소대상제외)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	김용현	04/28 전명수
협 조
	주무관		조봉구

문서번호 :	급수운영과-7806

담당동 지역중 소형저수조 청소대상인 아래 건물이 직결급수로 전환하고 저수조 청소 제외 신청하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

건물명칭	흥일빌딩
건물현황	건물주	***	소재지	**********
	관리인	***	전화번호	*************	건축년도	1988년
	건물용도	일반건물	건물면적	816.91㎡	건물층수	4층
	건물구조	철근콘크리트	수 압	2.5 ㎏/㎠
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크 재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-개	-㎥	-		미설치
	옥 상	1개	3㎥	PE		미설치
구 분		조사내용
직결급수 시행현황	소화 용수로만 사용	-
	물탱크 철거여부	철거
	배관 구조 변경	물탱크 철거후 직결로 사용
	기 타
조사자 의견		물탱크를 거치지 않고 직수로 수돗물을 사용하고 있어 청소대상에서 제외코자 합니다.

붙임  1. 관련사진.  끝