함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)	광역민자철도처장
제목	삼성~동탄 광역급행철도 건설공사 점용 신청에 대한 회신

1. 광역민자철도처-1076(2016.03.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 삼성~동탄 광역급행철도 공사시 저촉되는 상수도관이 있어 별첨 허가조건을 부여하여 점용허가 승인처리 할 예정임을 알려드리며 「공유재산 및 물품 관리법 제13조」, 「동법 시행령 제9조」에 의거 철거이행 확약서 및 철거이행보증증권, 원상회복에 대한 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 상수도관 저촉부(600mm×2개소)는 안전진단 후 세부조치 계획서를 제출하여 우리사업소 검토를 받은 후 시행하시기 바랍니다.

별첨 1. 허가조건 1부.

2. 대부(사용허가)신청서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	황용구		행정관리팀장	김종진		행정지원과장	04/29 김인웅
협조자
시행	행정지원과-9462	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4715	/전송	02-3146-4839	/		/	부분공개(6)