작 업 일 보(구로구 4. 29.)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	04/29 代유명은

2016년 4월 29일 금요일 날씨 : 맑음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이 돈 영

접 수 현 황	접수건수	1	처리건수	1	미처리건수		누적건수	232
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 805-4 800X600 분기밸브 “ 600X400 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 “ 300X150 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 805-22 400 중간밸브 805-20 300X150 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 O 밸브고장 밸브고장 :개봉동 459-5 서정환 13mm 앵글밸브 디스크교체수리완료 O 기타 개봉동 352번지일대 배급수공사 150mm교체공사순찰
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절		7
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	1 (232)	7 (332)