길동배수지 시설물 현장 점검 보고

등록번호	시설관리과-8761

결재	기전팀장	시설관리과장
	함태광	04/29 남정열

명에 의거 길동배수지 시설물에 대해 현장 검검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다

2016. 4. 29

보고자 : 지방공업주사 함 태 광

일  시 : 2016. 4. 29(14:00~16:30)

장  소 : 길동배수지(강동구 둔촌동 산 86)

점검자

사업소장, 기전팀장, 김주경주무관, 김응태주무관, 장성렬주무관

길동배수지 시설물 현황

현 황

- 설치년도 : 2006년 7월

- 용   량 : 60,000㎥

- 급수지역 : 강동구 일대

점검내용

길동배수지 시설물 점검(벽면, 천장 누수상태)

길동배수지 CCTV 등 감시 장비 작동상태 점검

항 입구 주변 청결 상태 점검

소장님 지시사항

길동배수지 옹벽 누수에 대해 조속한 시일 내 조치요망

CCTV 등 감시 장비 작동상태를 수시 점검하여 시설물 관리에 만전을 기하여 주기 바람.

향후계획

길동배수지 옹벽 누수에 대해 강동구 시설물 보수업체 의뢰 조치하겠음.

붙  임 : 현장활동의 날 추진 결과 보고서 1부.  끝.