함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	고장소방용수시설 보수요청에 따른 공사완료 통보

1. 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 소방서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 재난관리과-958(2016.2.12.)호와 관련 우리사업소에 요청한 고장소방용수시설 보수 요청에 대하여 관악구 신림동지역 고장 소화전 정비공사를 완료하고 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	보 수 내 용	비고
1	지하식	3251	**********	출수불능	소화전 교체 완료
2	지하식	807	**********	지하식 소화전 뚜껑 균열	소화전 교체 완료
3	지하식	01-072	**********	제수변 스핀들 고장	소화전 교체 완료
4	지하식	01-174	**********	제수변 스핀들 고장	소화전 교체 완료
5	지하식	4101	********	몸통 스핀들 고장	소화전 보수 완료

□ 보수완료 현황

끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		주무관	代박장진		급수운영과장	전결 04/29 이자화
협조자	주무관	이철
시행	급수운영과-9546	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)