문서번호	시설개선과-4443
결재일자	2016.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
전지연		04/29 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

『2016년 국가안전대진단』관련

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2016년 국가안전대진단』관련

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장, 효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2016. 04. 26.

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반 침하 여부	- 특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
건물 보조부재 등 안전성 여부	- 잠실 야구장의 경우 본부석 지붕의 브레이스턴버클의 상태 점검이 요구됨	-잠실 야구장 정밀안전진단시 상태점검 실시예정(6월)
보도․ 석축 등의 이상여부	-특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
시설물 파손 등 안전에 지장여부	-특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
기타분야 등	- 효창운동장 본부석 좌측 스탠드의 철거후 보강이 요구됨	- 추가 조사 검토후 2016년 연간단가 공사시행

2016. 04. 29.

외부전문가 : 서일대학교 부교수 김기철

점검자 : 지방시설주사보   이 상 욱

지방시설주사보   홍 정 표

지방시설주사보   오 상 호

지방시설주사보   전 지 연

붙임 : 2016년 국가안전대진단 관련 시설물 안전점검 결과보고 1부.  끝.