고압가스 수불부(04.28)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/29 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			20,561						9,052
4.01		280	20,281		0	0	148	148	8,904
4.02		269	20,012		0	0	139	139	8,765
4.03		277	19,735		0	0	150	150	8,615
4.04		299	19,436		0	0	157	157	8,458
4.05		284	19,152		0	0	158	158	8,300
4.06		308	18,844		0	0	146	146	8,154
4.07		323	18,521		0	0	132	132	8,022
4.08		311	18,210		0	0	150	150	7,872
4.09		286	17,924		0	0	148	148	7,724
4.10		321	17,603		0	0	161	161	7,563
4.11		317	17,286		0	0	200	200	7,363
4.12	6,300	282	23,304		0	0	196	196	7,167
4.13		260	23,044		0	0	174	174	6,993
4.14		312	22,732		0	0	169	169	6,824
4.15		291	22,441		0	0	170	170	6,654
4.16		271	22,170		0	0	200	200	6,454
4.17		294	21,876		0	0	155	155	6,299
4.18		495	21,381		0	0	188	188	6,111
4.19		379	21,002		0	0	159	159	5,952
4.20		334	20,668		0	0	172	172	5,780
4.21		275	20,393	6,300	0	0	153	153	11,927
4.22		323	20,070		0	0	197	197	11,730
4.23		290	19,780		0	0	195	195	11,535
4.24		314	19,466		0	0	205	205	11,330
4.25		274	19,192		0	0	165	165	11,165
4.26	6,300	291	25,201		0	0	167	167	10,998
4.27		304	24,897		0	0	183	183	10,815
4.28		316	24,581		0	0	209	209	10,606
4.29
4.30
합계	12,600	8,580		6,300	0	0	4,746	4,746

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					28,345			48,500
4.01		0	242	242	28,103		1,031	47,469
4.02		0	265	265	27,838		784	46,685
4.03		0	310	310	27,528		991	45,694
4.04		0	240	240	27,288		1,011	44,683
4.05		0	240	240	27,048		829	43,854
4.06		0	247	247	26,801		1,058	42,796
4.07		0	270	270	26,531		1,003	41,793
4.08		0	288	288	26,243		1,008	40,785
4.09		0	282	282	25,961		1,009	39,776
4.10		0	281	281	25.680		997	38,779
4.11		0	286	286	25,394		1,002	37,777
4.12		0	285	285	25,109		985	36,792
4.13		0	284	284	24,825		984	35,808
4.14		0	288	288	24,537		985	34,823
4.15		0	288	288	24,249		1,028	33,795
4.16		0	288	288	23,961		993	32,802
4.17		0	285	285	23,676		1,000	31,802
4.18		0	283	283	23,393		1,026	30,776
4.19		0	285	285	23,108		1,041	29,735
4.20		0	286	286	22,822	19,000	1,078	47,657
4.21	19,000	0	283	283	41,539		1,056	46,601
4.22		0	286	286	41,253		1,088	45,513
4.23		0	286	286	40,967		1,067	44,446
4.24		0	287	287	40,680		1,107	43,339
4.25		0	292	292	40,388		1,118	42,221
4.26		0	297	297	40,091		1,093	41,128
4.27		0	300	300	39,791		1,144	39,984
4.28		0	292	292	39,499		1,082	38,902
4.29
4.30
합계	19,000	0	7,846	7,846		19,000	28,598