함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	(주)건창기술단
(경유)
제 목	급수공급 가능여부 및 급수위치 질의에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 금호제15 주택재개발정비구역 내에 계획예정인 성동구 보건소 금호분소 신축공사 설계용역 중 질의사항에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가) 공급가능여부 : 가능 (구경 30㎜ 공급가능)

나) 공급위치 : 행당로(동 공사장의 북쪽도로)에서 분기

다) 수압 : 4.0㎏f/㎠. (4~5층 직결급수 가능)  끝.

	동부수도사업소장
주무관	서장원		주무관	代주재연		급수운영과장	전결 04/29 오기석
협조자
시행	급수운영과-10318	(		)	접수		(		)
우	04744	성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	(02)3146-2754	/전송	(02)3146-2789	/		/	대시민공개