투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	수방용양수기 현황 제출(강서)

기전설비과-1434(2016.4.21.)호와 관련하여 우리 안내센터에서 보유중인 수방용양수기 보유현황을 아래와 같이 제출합니다.

양수기 보유 현황

부서명	펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용 유류	호스 구경 (㎜)	보관장소	이동시 필요장비	운전 상태	전화 번호	담당자
강서	엔진	1	4.8	23	1.1	휘발유	80	녹지창고	경운기	양호	02 - 3780 - 0622	오은경
		1	3.8	26	0.93	휘발유	80	녹지창고	경운기	양호
		1	4.2	27	1.05	휘발유	80	녹지창고	경운기	불량
		1	5	30	0.45	경유	80	트레일러 위 고정	경운기	양호

끝.

	강서안내센터장
주무관	오은경		강서안내센터장	04/29 안흥순
협조자
시행	강서안내센터-931	(		)	접수		(		)
우	07518	서울특별시 강서구 양천로27길 279 279-23 (방화동) 강서안내센터	/
전화	02-3780-0622	/전송	02-3780-0620	/	topjigi@seoul.go.kr	/	대시민공개