함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	*********** ************************************ ******************
(경유)
제목	상수도 공급 계획 질의에 따른 회신

1. 건일 MEC 제 2016-31호와 관련입니다

2. 상기 대호와 관련 상수도 공급여부 질의에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 질의 회신 내용

○ 질의 1 ~ 6번 항목은 급수운영과-12450(2015.06.16.)호 “상수도 공급가능 여부에 대한 질의 회신”을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 7번의 기존 저수조 담수 후 세대공급방식 또는 직결급수방식 적용여부

: 서울시에서는 수돗물의 수질 보전을 위하여 6층 이상 고층아파트에도 가압 직결급수를 권장하고 있습니다. 따라서 귀 아파트에서도 가압 직결급수방식으로 급수할 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1.상수도 공급사능 질의 여부에 대한 질의 회신 1부.

2.고층아파트가압직결급수 시행알림 1부.

3.직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	박인호		주무관	代김용만		급수운영과장	04/29 김수영
협조자
시행	급수운영과-8566	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2155	/전송	02-3146-2189	/	dlsgh6019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)