문서번호	조경과-2272
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경과장
호명옥		05/02 강인호
협 조
	주무관		강금완

어린이놀이시설 안전점검 결과 보고(4월)

2016. 4.

관 리 부

(조경과)

어린이놀이시설 안전점검 결과 보고(4월)

어린이놀이시설로 인한 안전사고 방지를 위한「어린이놀이시설안전관리법」의거 정기 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 점검개요

○ 점 검 일: 2016. 4. 29(금)

○ 점 검 자: 호명옥, 김병회

○ 점검내용

- 어린이놀이시설의 연결상태, 노후정도, 변형상태, 청결상태

- 안전수칙 표시 상태와 부대시설의 파손 상태

- 위험물질의 존재여부 등

○ 점검대상

- 서울동물원 내(놀1) : 조합놀이기구 1개, 독립미끄럼틀 4개, 오르는 기구 2개, 포장 등

- 어린이동물원 내(놀2) : 조합놀이기구 1개, 포장

- 관사 주변(놀3) : 조합놀이기구 1개, 그네 1개, 포장

○ 점검결과

- 서울동물원내 오르기시설 – 2016. 5. 2. 까지 정비예정

- 어린이놀이터 2개소(어린이동물원내, 관사주변) – 특이사항 없음

위치 및 내용	어린이놀이시설 정비 공사중(전경)
○ 위치 : 서울동물원 내(놀1) ○ 내용 : 사용중지 안내문 부착. 정비 공사중 ※ 다른 시설물 - 특이사항 없음

□ 보고자 의견

○ 어린이날 이전 오르내리기 시설물 정비를 완료하여 놀이시설물 관리 철저

○ 정기 안전점검 및 유지관리로 안전하고 쾌적한 공원환경 조성

붙 임 : 안전점검 실시 대장 1부.  끝.

안전점검 실시 대장(2016년도)

점검일	점 검 결 과				특 이 사 항	점검자
	양호	요주의	요수리	이용금지
2016. 1. 13.	○				․ 특이사항 없음	최한수 김병회
2016. 2. 26.	○				․ 서울동물원내(놀1) - 1개 시설(오르기) 사용중지 안내문 부착 ․ 다른 특이사항 없음	호명옥 김병회
2016. 3. 27.	○				․ 서울동물원내(놀1) - 1개 시설(오르기) : 사용중지 정비안 설계중 ․ 다른 2개소 특이사항 없음	호명옥 김병회
2016. 4. 29.	○				․ 서울동물원내(놀1) - 오르기 시설 공사중(5월초 완료) ․ 놀이터 3개소: 어린이날 대비 환경정비를 위해 시설물 도색	호명옥 김병회