문서번호	시설과-3093
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	05/02 김한준
협 조

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 완료보고

2016.5.

중부공원녹지사업소

시설과

『2016년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(1차) 완료보고

남산 및 산하 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-2418(2016.4.6.) : 작업지시(1차)

공사개요

공 사 명 : 2016년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한빛파워텍 대표 강문식

공사금액(1차) : 금13,022,135원

공사규모 : 남산공원 주차장 요금소 조명등 설치 등

1차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시 대상	작업 결과	비고
남산공원 주차장 요금소 주변 조명등 설치	수박등14" 2등 설치 완료 F-CV2.5㎟/3C 40m 입선 작업 완료
한남자락 휴게소(라코르테) 조명등 설치	스텐 5M 2등용 4본 설치 완료 F-CV6㎟/1C 80m 입선 작업 완료
한남자락 운동시설 주변 가로등 추가 설치	스텐 5M 2등용 2본 설치 완료 F-CV6㎟/1C 48m 입선 작업 완료
장충자락 및 목멱산방 전기사용 용량 증설	EBN52c14ka50A 1개 설치 완료 32GRhd15~30A,2.5ka 3개 설치 완료
북측 3초소옆 공원등주 이설	공원등주 1본 이설 완료 F-CV6㎟/1C 56m 입선 작업 완료
남측순환로 경관조명 인입선로 작업	F-CV25㎟/1C 78m 입선 작업 완료 ELP 40Ø 전선관 배관 작업 완료
용산가족공원 심정펌프 차단기 교체	EBS104 30A 1개 교체 작업 완료

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

첨부 : 1. 1차 작업완료 내역서 1부.

2. 1차 작업사진 1부.  끝.