복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	유인식	유용석	05/02 김진웅

	예방과-6399(2016.4.14)호에 의거 시정보완명령 사항에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 5. 2.
복명자 : 소방장 유인식

복       명       내       용

확인일시

2016. 4. 28.

건    명

시정보완명령 확인 점검 결과[상계현대3차아파트]

내용

1. 설치자 : 상계현대3차아파트 관리소장

2. 대  상 : 상계현대3차아파트[옥내탱크저장소]

3. 위  치 : 노원구 수락산로 234(상계동)

4. 시정․보완명령 내용

시정보완명령 내용	법적근거	보완기간	확인결과	비고
- 위험물저장소 출입문 자동폐쇄 장치 보수요함	- 위험물안전관리법 시행규칙(별표7)	2016. 4. 26.	완비

5. 증빙사진

비  고

시정사진