		노원소방서
수신	청솔아파트 관리소장 귀하 (01831 서울특별시 노원구 공릉로59길 25(하계동 274)
(경유)
제목	시정보완명령서(청솔아파트. 구, 하계시영7단지)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물취급소등에 대한 특별 소방검사 결과 (2016년 4월 19일) 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정보완명령하오니 2016년 5월 12일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조의 규정에 의하여 불이익을 받게됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	시정보완 사항	보완기간	관련법령의 규정
청 솔 아파트	- 위험물 게시판 수량 변경표시 요함	2016 5. 12.	위험물안전관리법 시행규칙 별표8

끝.

							노원소방서장
담당자							유인식			위험물안전팀장					유용석					예방과장					전결 05/02 김진웅
협조자
시행			예방과-7392									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		02-979-7119						/전송			02-949-4119					/	yis2610@seoul.go.kr												/	대시민공개