문서번호	수질과-3937
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	05/02 정중곤
협 조

제20차 수돗물평가위원회 회의결과

2016. 4

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第 20 次  會議

2016. 4. 28(목). 10:00

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 4. 28(목). 10:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 경기도 남양주 소재 하이마트 호텔

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(8명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 :  한명희, 김영주, 백명수, 이철재, 한상열, 홍정림, 독고석,

Ⅲ. 회의 안건

○ 4월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 해외 방문조사사업 일정 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 4월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 4. 6(월)

- 채수주관 : 정남순, 홍정림 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

1) 정례회 개최일정 조정

○ 매월 마지막 주 목요일에 실시했던 수돗물평가위원회 정례회를 마지막 주 화요일로 조정

2) 해외방문조사 사업 일정논의

○ 방문 일시 : 2016. 6.30 ~ 7.8(9박 10일)

○ 방문 국가 : 스웨덴, 덴마크 또는 일본 등

○ 방문 취지 :

- 금번 해외조사는 상수도시설관리 · 운영을 서울시 보다 오래전부터 실시하고 있는    도시를 방문하여 노후시설에 대한 관리 및 운영 현황을 파악해 보는 것이 좋겠음

3) 2015년 5월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2016. 5. 3(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 이철재, 백명수

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제6차 정례회 회의일자 및 장소

- 일  자 : 2016. 5. 31(화) 16:30 ~

- 장  소 : 상수도본부 4층 회의실

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 105만원

- 15만원(2시간이상)×7명(시의원 제외)=105만원.  끝.