문서번호	정수과-2158
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
이준호	05/02 김효상

실험실 안전관리 교육 보고(4월)

2016. 04.

실험실 안전관리 교육 보고(4월)

교 육 명	실험실 안전관리 교육
근 거	2014년 수질시험실 운영 및 안전관리 계획 [운영과-242(2014.1.15)]
일 시	2016.04.27 ～ 04.29		장 소	제어/실험실	교육 담당	이준호
참석현황	교육대상	27	참석인원	27	불참인원	0
참 석 자	권오정, 김갑환, 이승제, 김왕회, 이규장, 전용준, 김병찬, 이원기, 나민수 정경섭, 홍현기, 강중구, 송이섭, 임진섭, 장주혁, 채춘병, 박융기, 신순일, 이한식, 장은생, 주경환, 박종선, 조항철, 이기열, 이지광, 김종일
교 육 내 용
○ 실험장비 관리 - 깨어진 초자기구는 손으로 만지지 않는다. - 실험기기 전기배선 피복 상태 및 파손 점검 - 장기간 방치된 실험장치 재사용 시에는 사전 위험성 평가 실시 ○ 화학물질 관리 - 화학물질 정보(MSDS) 확인 철저 - 시약의 성분 및 종류별 분리보관 - 시약병 라벨 부착 철저 - 시약명이 불분명(라벨 탈락)한 시약 사용 금지 - 시약은 필요한 만큼만 덜어서 사용 - 시약보유현황 비치 및 기록 철저 - 황산 등 특별 관리물질 관리 철저, 시약장 잠금장치 확인 및 인수인계 철저 - 실험 시 반드시 개인안전장비(실험복, 보안경, 실험용장갑) 착용 ○ 폐액 관리 - 폐액용기에는 실험실명, 연락처, 폐액명 및 주의사항 등이 표시된 라벨 부착 - 폐액용기는 직사광선을 피하고 바람이 잘 통하고 사람의 통행이 적은 곳에 보관 ○ 화재 방지 - 인화성물질 비치 금지 - 소화기 비치 및 관리 철저 - 소화기 작동 방법 숙지
※ 교육 후 실험실 안전점검 실시 - 붙임 1: 실험실 안전점검 결과(4월) 1부 - 붙임 2: 실험실 일상점검표(4월) 1부. 끝.