길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8851

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	05/02 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/25(월)	4/26(화)	4/27(수)	4/28(목)	4/29(금)	4/30(토)	5/01(일)	계
2015년	82,703	89,909	78,466	104,302	82,131	90,192	87,905	615,608
2016년	91,021	102,211	81,301	78,370	101,943	102,549	88,804	646,199
증 ․ 감	8,318	12,302	2,835	-25,932	19,812	12,357	899	30,591

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.18~4.24)	금주 공급(㎥) (4.25~5.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
601,337	646,199	44,862	7.46

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :44,862㎥(7.46% 증가-날씨(기온) 변화에 따른 증가)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,448,766㎥(감소)

- 특이사항없음