보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	05/02 代서경란

부분공개(6)

	2016년 SEOUL WATER NOW 업무추진중 수질자동측정기 운영과 관련하여 보완 사항이 발생하여 관련사항을 다음과 같이 보고합니다.
2016. 5. 2
보고자 : 환경8급 성 민 재

□ 보완지점 : 용마산소배수지, 금호배수지, 아차산소배수지, 대현산배수지,

아차산배수지, 용마산배수지

□ 현    황 : 위 6지점에 설치된 수질자동측정기의 시료공급 펌프의 노후로 인하여 고장 발생 또는 고장 발생이 우려되므로 시료공급 펌프를 확보 및 교체하여 SWN 수질감시에 만전을 기하고자 함.

□ 펌프설치연도

: 용마산소배수지 - 2012년 7월 30일

금호배수지, 아차산배수지 - 2013년 10월 24일

대현산배수지 – 2011년 12월 9일

아차산배수지, 용마산배수지 – 2011년 5월 30일

※ 수질자동측정기 시료공급 펌프는 24시간 작동되기 때문에

펌프의 노후가 빠름.

□ 펌프수량 : 지점당 2대, 총 12대

※수질자동측정기 시료공급 펌프 고장에 대비하여 지점당

2대씩 설치되어 있음.

□ 조치사항 : 수질자동측정기 수리업체에 펌프 교체 및 설치 의뢰하여

SWN운영에 만전을 기할 예정.

□ 수리업체 : 워터솔루션 (수질자동측정기 수리업체)

□ 예상소요예산 : 금4,317,500원정(사백삼십일만칠천오백원정)

□ 사용예산 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비 (아리수 통합정보센터시스템 유지관리,

수질자동감시시스템 유지관리)

□ 붙    임 : 수질자동측정기 시료공급펌프 교체 견적서 2부. 끝.