작 업 일 보(구로구 5. 02.)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	05/02 조면행

2016년 5월 2일 월요일 날씨 : 흐림	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이 돈 영

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	234
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 고척동 92-8 900X300 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 92-9 300 중간밸브 “ 300X150 분기밸브 94-6 300X80 소화전 92-5 300 중간밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 불출수 :구로동 453-3 박철호 13mm앵글밸브잠김 1주택4가구 관경협소 구경확대권유 O 밸브고장 O 기타 배관소음 :고척동 164-42 원종식 25mm마당수도 옥내누수 수요가수리권유 배급수관 7개소 현장답사
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절		7
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	2 (234)	7 (339)