	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 이설완료에 따른 검수 알림(상수도폐관 13개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2420(2016.03.21.)호『상수도 폐관에 따른 소화전 이설 합동 조사 실시 결과보고』

나. 재난관리과-2512(2016.3.24.)호『상수도 폐관에 따른 소방용수시설 이설요청』

2. 우리서 관내 소방용수시설이 이설완료된 바, 이에 검수를 알리니 현장대응단 및 신교, 신영119안전센터에서는 현장 철저히 확인 후, 그 결과를 붙임2서식에 의거 위치도 및 사진 첨부하여 2016. 05. 13.(금)한 붙임3서식 의거 결과 제출바랍니다.

가. 보수완료대상 : 영-288 등 13개소(붙임1참조)

나. 보수내용 : 중부수도사업소 상수도 폐관에 의한 원인행위자 부담 이설

다. 검수방법

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 행정사항

1) 현장대응단 및 각119안전센터 담당자는 해당 소방용수시설에 관한 위치도사진 및 세부 내용을 소방119행정정보시스템에 누락부분 없이 기록하고,

2) 5월 중 소방용수정기조사 결과와 갈음 및 병행실시가능

3) 사용가부를 ‘양호’로 수정 및 소방용수시설 유지 및 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설완료 목록. 1부.

2. 이설완료 위치도. 1부.

3. 결과서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	05/02 이동식
협조자
시행	재난관리과-3764	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개