함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	경기도지사(환경안전관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 측정기기 개선계획서 제출

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터에서 운영중인 배출수 처리시설에 설치 운영 중인 수질TMS의 정상적인 운영을 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조 제1항에 의거 붙임과 같이 개선계획서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사업자 : 광암아리수정수센터

○ 개선계획서 제출사유 : 수질TMS 유량 정보 통신불량에 따른 점검

○ 개선내용 : 모뎀 및 외부 통신선 점검

○ 개선완료 예정일 : 2016. 5. 13.까지

붙 임 : 측정기기 개선계획서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정지영		정수운영과장	05/02 정선교
협조자
시행	정수운영과-5576	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개