문서번호	정수과-5278
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	05/03 서한호

방류수 수질월보(4월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2016.04.05.	7.0	13.4	1.7	67.8	벨트프레스 75.5% 필터프레스 60.1%
2016.04.12.	7.0	11.2	2.1	70.0	벨트프레스 76.6% 필터프레스 63.3%
2016.04.19	6.9	12.7	2.2	71.4	벨트프레스 77.9% 필터프레스 65.0%
2016.04.26	7.0	16.4	2.9	70.4	벨트프레스 78.2% 필터프레스 62.7%
평 균	6.98	13.43	2.23	69.90	벨트프레스 77.1% 필터프레스 62.8%

이곳에 본문을 입력하세요