함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		남부수도사업소
수신	한국시설안전공단이사장
(경유)
제목	내진성능평가 실시 여부 확인 협조 요청에 대한 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기술본부-5341호(2016.4.27.)와 관련하여 상도3배수지의 내진성능평가 미실시 사유 및 조치계획은 다음과 같습니다.

가. 내진성능평가 미실시 사유

시특법 제7조2(내진성능평가)에 따른 시설물 내진성능평가의 실시는 “준공인가                 또는 사용승인을 받은 후 20년이 지난 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물”로                규정되어 있으며 상도3배수지는 준공(1995.12.20) 이후 준공인가 및 사용승인일은                1996년 1월 1일로서 해당 용역기간 중 20년이 경과되지 않은 상태로 내진성능평가는                용역내역서 및 과업지시서에 포함되지 않았음.

나. 조치계획

상도3배수지에 대한 내진성능평가는 대상시설물의 20년경과(2016.01.01) 이후 실시되는               점검용역 발주 시에 반영하여 실시 할 계획임. 끝.

							남부수도사업소장
주무관							이승영			주무관					김대성					시설관리과장					05/03 우종근
협조자
시행			시설관리과-11683									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)															/
전화		02-3146-4599						/전송			02-3146-4639					/													/	대시민공개