문서번호	정수시설과-3378
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박희준		05/03 이흥수
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

중앙제어실 서버 관리용 냉방기 수리

2016. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

중앙제어실 서버 관리용 냉방기 수리

중앙제어실(서버실) 냉방기 고장 발생에 따라 아래와 같이 수리하고자함

Ⅰ		시설현황

설비명	용도	현황사진	비고
냉방기 (220V, 2700W)	중앙제어실(서버실) 서버, PCS 관리용		현대화 공사 철거품 2013년 서버실 재설치

Ⅱ		수리 내역

서버실 냉방기 수리 내역

품명	규격	단위	수량	단가	금액	비 고
- 전원케이블 교체	2.5㎟ × 2C	M	15	30,000	30,000	- 냉방기 전원 - 온도, 풍량설정 가스량 적정여부
- 메인보드 작동점검	-	식	1
- 냉방 가스 점검	-	식	1
합계					30,000

Ⅲ		조치의견

중앙제어실(서버실) 서버 및 제어시스템(PCS) 관리를 위해 신속히 보수하고, 금액은 소액으로 신용카드 결재코자 함.

Ⅳ		행정사항

물품 구매 및 신용카드 결재

물품검수 및 지출결의서 작성  끝.